I. UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej ustawą PZP oraz przepisami wykonawczymi do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 u ustawy PZP.

- Treść złożoej oferty musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

09 12 00 00 – 6 paliwa gazowe

09 12 30 00 – 7 gaz ziemny

45 22 37 20 – 9 roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa metanowego, przeznaczonego  do zasilania autobusów i innych pojazdów z silnikiem na CNG i dostarczanego przez okres minimum około 10 lat, najpóźniej od 01 grudnia 2015 r. do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 16 000 000 Nm3.

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona projekt oraz wybuduje stację tankowania dla dostarczanego paliwa, która jako budowla obejmująca całą infrastrukturę tj. fundamenty stacji, drogi, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje oraz urządzenia trwale związane z gruntem (wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, przewody gazowe i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowić będzie własność Zamawiającego. Wszystkie pozostałe urzadzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urzadzenia przenośne będą dostarczone, zamontowane oraz użytkowane przez cały okres obowiązywania umowy przez Wykonawcę i na jego koszt, stanowić będą własność Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został przedstawiony                w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty, powstałe po jego stronie, związane                                   z przygotowaniem oferty i zawarciem Umowy.

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych.

  - Zamawiający nie posiada warunków zabudowy. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie dokumentów niezbędnych do wykonania wielobranżowego projektu budowy stacji tankowania, w tym do opracowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

  - Zamawiający udostępnia warunki przyłącza do sieci gazowej wydane przez PSG              Sp. z o.o. oddział w Zabrzu (skan – załącznik nr 4 do SIWZ). Termin wykonania przyłączenia do 23.09.2015 r.

  - Zamawiający udostępni przyłącze energetyczne o odpowiedniej mocy do zasilania stacji tankowania.

  - Zamawiajacy nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodnej i sanitarnej . Uzyskanie warunków przyłącza do sieci wodnej i sanitarnej leżą po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający nie posiada badań gruntu w miejscu inwestycji.

  - Według koncepcji lokalizacja inwestycji przebiega w miejscu w którym występują obiekty budowlane. Na planach zagospodarowania terenu dla obydwu koncepcji jest zaznaczona infrastruktura do przełożenia. Zamawiajacy dodatkowo informuje, iż przy stronie zachodniej zostało do wyburzenia pozostała część wiaty magazynowej wykonanej z pustaków sylikatowych, pokrytej blachą trapezową o wymiarach 8,2 m          x 8,2 m x 3,5 m i kubaturze 235 m3

  - Zamawiajacy dopuszcza tankowanie na stacji dowolnych pojazdów zasilanych CNG, w tym także pojazdów należących do osób prywatnych w godzinach 6.00-22.00, tylko               po uruchomieniu stacji docelowej;

  - Do automatycznego rejestrowania zatankowanego paliwa odpowiednio na tankującego kierowcę/pracownika oraz numer taborowy pojazdu, Zamawiający używa systemu informatycznego Autopool 2000 (wersja  2.5.0.181). System ten funkcjonuje w oparciu o tankautomaty TA-2331 (paliwa płynne) i żetony identyfikacyjne pojazdu i osoby tankującej (identyfikatory zbliżeniowe IMPRO).               Ww. rozwiązanie jest preferowane przez Zamawiającego, jednakże dopuszcza  się zastosowanie dowolnego innego systemu rejestracji tankowań, także w innych rozwiązaniach przejściowych, umożliwiającego rejestrowanie zatankowanego paliwa odpowiednio na tankującego kierowcę/pracownika oraz numer taborowy pojazdu. System automatycznego rejestrowania zatankowanego paliwa winien umożliwiać przekazywanie danych w określonym formacie (wg wzoru: data[dd-mm-rrrr]; czas[hh:mm]; nr_taborowy[000]; nazwa_produktu[znaki]; ilość[# ##0,00]; nazwisko_imię_tankującego[znaki]) do systemu komputerowego  stosowanego                 u Zamawiającego.

  - Zamawiający posiada prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla obu wariantów (OŚR-I.6220.122.2014 – dla wariantu LCNG, OŚR-I.6220.123.2014 – dla wariantu CNG), stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania LCNG, jak i stacji CNG do napędu ekologicznych autobusów oraz innych pojazdów przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o. przy Ul. Źródlanej w Częstochowie na działce o nr ewid. 20 obr. 314. Powyższe dokumenty moga zostać udostępnione potencjalnym wykonawcom, zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu w siedzibie Spółki w godz. 7.00 – 15.00 lub w Urzędzie Miasta Częstochowy, w trybie ustawowego dostępu do informacji publicznej. Zamawiający deklaruje gotowość przepisania uzyskanych decyzji na Wykonawcę.

  - Pojemność zbiornika paliwa metanowego wg producenta w autobusie:

- 12-metrowym – 1260 dcm3 (25 sztuk)

- 18-metrowym – 1575 dcm3 (15 sztuk)

Zakładane średnie zużycie paliwa metanowego w autobusie nie przekroczy:

- 12-metrowym - 34,2 kg/100 km

- 18-metrowym – 45,1 kg/100 km

Autobusy dziennie będą wykonywać średnio ok. 350 km

- Wszystkie dystrybutory winny być wyposażone w końcówkę NGV2, a dystrybutor od strony Ul. Źródlanej winny dodatkowo posiadać adapter NGV2/NGV1.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 pkt 1 Ustawy PZPdotyczące:

- posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

IV.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                    W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania                     o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz                  z ofertą:

- oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających                z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne                         i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym                       w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

- W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, określonych w III rozdziale SIWZ pkt 1, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz z ofertą:

- koncesji na wykonywanie działalności gospodrczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – dostaw w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzonego według załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 1 dostawy paliwa metanowego o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych netto.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiajacego, będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu.

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                          potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja ta winna potwierdzać posiadanie środków finansowuych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000,00 złotych.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiajacego, będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten powinien potwierdzać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 8 000 000,00 złotych.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiajacego, będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda złożenia wraz z ofertą:

  - Świadectwa jakości oferowanego paliwa metanowego;

  - Oświadczenia, potwierdzającego że, oferowane paliwo metanowe spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ;

  - Oświadczenia, potwierdzającego że, stacja tankowania będzie wybudowana zgodnie z wymaganiami, określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ;

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego). Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające                   z treści umowy konsorcjum.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby każdy Wykonawca złożył oddzielnie dokumenty określone w pkt 1 niniejszego rozdziału.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 2 niniejszego rozdziału winny zostać złożone przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt 1     ppkt 1, składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniu zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

- W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się                        o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1              i 2 ustawy PZP.

- Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, 3, 4                i 5 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,                     w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne          i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą,                     w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  - Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii (nie dotyczy wadium) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony Wykonawcy.

  - Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

  - W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego).

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - W przypadku wątpliwosci co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkanaia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócic się do właściwych organów odpowiednio kraju miesjca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty sporzadzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

V. JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium.

- Wadium ustala się w wysokości:  1 000 000,00 zł (jeden milion złotych)

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z nastepujących form:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:

ING BSK S.A.  ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB:  2 5   1 0 5 0   1 1 4 2   1 0 0 0   0 0 2 2   3 2 5 5   6 5 1 0

z dopiskiem :  „WADIUM – Zakup i dostawa paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.”

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty /oryginał/.

- Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium w podanym przez Zamawiającego terminie i formie zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

- Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy – Pzp, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,               o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi                       z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                        z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W toku postępowania, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego                o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił, a jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia przekazuje do UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie 
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

- W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian               w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- Osobami  upoważnionymi  do  kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji dotyczących niniejszego postępowania ze strony Zamawiającego w toku przygotowania ofert są:

Rafał Kała: faks: (34)  37 79 209 lub (34)  37 79 109

adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

Kazimierz Gajda: faks: (34)  37 79 132 lub (34)  37 79 109

adres e-mail: technika@mpk.czest.pl

Anna Szal: faks: (34)  37 79 132 lub (34)  37 79 109

adres e-mail: zamowienia@mpk.czest.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności,                  w formie pisemnej.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę  pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonego formularza i jej treść musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza ofertowego,

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający                            w niniejszej SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty. Zaleca się ponumerowanie stron.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującej ofertę.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie                     Sp. z o. o.”

„Nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2015 roku godz. 12.00”

- Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie                  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według tych samych zasad co składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferty, oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Biuro Podawcze, nie później niż 3 czerwca 2015 roku, do godziny 11.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w Sali Konferencyjnej, I piętro, w dniu                         3 czerwca 2015 roku, o godzinie 12.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                     a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile informacje te będą zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszgo rozdziału Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty (brutto) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

- Cena brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Wszystkie opłaty przewidziane prawem związane z zakupem, dystrybucją (przesyłem), transportem i sprzedażą paliwa metanowego winny być zawarte  w cenie netto.

- Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający  spośród tyych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Płatność dokonana zostanie na zasadach i w terminach określonych postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się nastepującym kryteriami:

- CENA OFERTY BRUTTO 			      – maksymalnie 99,0 pkt

(znaczenie 99,0 %)

Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowić będzie cena brutto oferty. Oferta                      z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (99,0 punktów). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

gdzie :

Cn – najniższa cena ofertowa

Cb – cena oferty badanej

C  – punkty oferty badanej

- WARUNKI PŁATNOŚCI 			        – maksymalnie 1,0 pkt

(znaczenie 1,0 %)

Podstawę do oceny ofert w tym kryterium stanowić będzie zadeklarowane przez wykonawców warunki płatności.

  - oferta, w której wykonawca zaproponuje 30 dniowy termin płatności otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 1 pkt.

  - oferta, w której wykonawca zaproponuje 14-dniowy termin płatności otrzyma          0 punktów.

  - Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane wg zasady:

zadeklarowany termin płatności oferty badanej – 14

________________________________________________   x 1 = punkty oferty badanej

16

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie                 w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XIII. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na                poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje,               o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- W „informacji o wyniku postępowania” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa               w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                        w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zwane dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w nastepujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego nr:

ING BSK S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB: 2 5 1 0 5 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 5 6 5 1 0

z dopiskiem : „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY– Zakup               i dostawa paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych                    z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o.o.”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 8 wzoru umowy. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia, zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż               w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. UMOWA

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

XVIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO:

strona internetowa:	www.mpk.czest.pl

adres e-mail:	zarzad.mpk@mpk.czest.pl; zaopatrzenie@mpk.czest.pl 			technika@mpk.czest.pl, zamowienia@mpk.czest.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ

I. OPIS TECHNICZNY I WYMAGANIA DOT. PALIWA METANOWEGO :

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy, paliwo metanowe spełniające wymagania przepisów prawa               i norm dotyczących paliwa metanowego do zasilania silników spalinowych i agregatów grzewczych autobusów.

- Paliwo metanowe typu CNG musi spełniać wymagania następujących przepisów prawa:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 roku                              (Dz. U. z 2006 roku, nr 251, poz. 1850, z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Wymagania	jakości gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy PN-C-04753:2011 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 84 poz. 706, z późniejszymi zmianami)w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 roku (Dz. U.  z 2011 roku, nr 153 poz. 908, z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Aktualna norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. Część 1: Określanie jakości.

- Raport Techniczny ISO/TR 15403-2 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. Część 2: Specyfikacja dotycząca jakości.

- Paliwo metanowe typu LNG, z którego w wyniku regazyfikacji powstanie paliwo metanowe CNG, musi spełniać odpowiednio wymagania następujących przepisów prawa:

  - Norma PN – ISO 6976:2008

  - Wymagania jakości gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy  PN-C-04753:2011 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

  - Aktualna norma PN-EN 1160 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego. Ogólna charakterystyka skroplonego gazu ziemnego.

II. OPIS TECHNICZNY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI TANKOWANIA PALIWA METANOWEGO:

- Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy dostawy paliwa metanowego, do wybudowania stacji tankowania, zlokalizowanej na terenie działki nr 20 k. m. 314 obręb Częstochowa, należącej do Zamawiającego – MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wjazd od Ul. Źródlanej. Stacja tankowania będzie przeznaczona do tankowania paliwem metanowym (CNG)  (rys. 2.0 dla wariantu CNG, rys. 1.1 dla wariantu LCNG).

- Stacja tankowania paliwa metanowego powinna być stacją „samoobsługową”, to jest autobusy będą tankowane przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Wykonawca wykona projekt oraz wybuduje stację tankowania dla dostarczanego paliwa, która jako budowla obejmująca całą infrastrukturę tj. fundamenty stacji, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje oraz urządzenia trwale związane z gruntem (wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, przewody gazowe i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowić będzie własność Zamawiającego.

- Wszystkie pozostałe urzadzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urzadzenia przenośne będą dostarczone, zamontowane oraz użytkowane przez cały okres obowiązywania umowy przez Wykonawcę i na jego koszt, stanowić będą własność Wykonawcy. W ramach kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy         z tytułu dostawy paliwa na podstawie zawartej umowy, Wykonawca oprócz kosztów zwiazanych z dostawą paliwa do stacji tankowania (z uwzględnieniem kosztów magazynowania i przygotowania go do tankowania), ponosić będzie również wszystkie koszty eksploatacji ww. stacji, tj. koszty zużytej energii i utrzymania w sprawności urządzeń stacji, w tym przeglądów, konserwacji, napraw itp. Wszystkie powyższe koszty będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego.

- Stacja tankowania paliwa metanowego musi być dostosowana technologicznie do tankowania autobusów i innych pojazdów (obcych) zasilanych CNG. Możliwe są następujące opcje technologiczne uzyskiwania paliwa metanowego do tankowania:

  - ciekły gaz ziemny LNG do regazyfikacji na CNG i uzyskanie sprężonego gazu do 25 MPa, (zbiorniki LNG winny być wyposażone w moduł tankowania w przyszłości paliwa  w postaci LNG)

  - sprężanie gazu ziemnego do 25 MPa, z gazu dostarczanego rurociągiem średniego ciśnienia.

- Zaleca się w procesie regazyfikacji LNG wykorzystanie energii otoczenia i energii uzyskanej z palników gazowych, a w procesie sprężania CNG wykorzystanie stacjonarnych silników elektrycznych napędu sprężarek.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wielobranżowego projektu budowy stacji tankowania, w tym do opracowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami.

- Układ urządzeń tankowania (dystrybutorów i magazynów buforowych oraz stanowisk wolnego tankowania) jest wspólny dla obu wariantów  (CNG /LCNG), umożliwiający etapową rozbudowę i eksploatację stacji wraz z rozbudową floty autobusów. Zamawiający przewiduje montaż 4 stanowisk szybkiego tankowania (2 dystrybutory) oraz 16 stanowisk wolnego tankowania (8 dla autobusów 18-metrowych i 8 dla autobusów 12-metrowych). Dystrybutory i stanowiska wolnego tankowania winny być tak usytuowane, aby w późniejszym  okresie, można było zwiększyć ilość stanowisk.

Dwa dystrybutory szybkiego tankowania, usadowione zostaną na osobnych wysepkach. Dystrybutor znajdujący się bliżej wjazdu od ulicy Źródlanej winien być wyposażony w 2 końcówki NGV1, z przeznaczeniem tego dystrybutora na obsługę autobusów Zamawiającego oraz, w przyszłości, obsługę klientów zewnętrznych. Dystrybutor ten winien być doposażony w adaptery NGV1/NGV2. Drugi dystrybutor, umieszczony na północnej wysepce, wyposażony w końcówki NGV2, służył będzie do tankowania autobusów. Przekroje rur, pojemność i organizacja magazynów buforowych oraz powinna zapewniać maksymalny czas tankowania 10 min. dla pojedynczego autobusu.

Do tankowania „wolnego” przewiduje się zastosowanie 8 dwuwężowych „słupków” – 16 stanowisk tankowania (tankowanie z pominięciem magazynu buforowego) – 8 dla autobusów przegubowych (18 m) oraz 8 dla pojazdów „krótkich” (<12 m). Stanowiska te winny być zasilane przez wspólny przepływomierz.

Czas tankowania na stanowiskach wolnego tankowania to iloraz wydajności godzinowej stacji i liczby autobusów podłączonych do stanowisk. By zapewnić równoczesne zatankowanie 16 pojazdów w ciągu 4 godzin należy zapewnić wydajność urządzeń przygotowujących CNG na poziomie 1000 Nm3/h.

Wszystkie autobusy powinny być zatankowane w godz.  23.00 do 4.00.

Zakłada się, że w czasie tankowania autobusów nie będą tankowane inne pojazdy.  Wymagana wydajność urządzeń „wytwarzających” CNG winna być na poziomie 1200 Nm3/h.

Źródłem zasilania w gaz przy wariancie CNG będzie gazociąg DN 150 średniego ciśnienia doprowadzony do stacji pomiarowej przy granicy działki od strony                         ul.  Źródlanej (warunki przyłączenia wg OKP-05-05 wyd. Nr 3 z 13.09.2013)

Źródłem zasilania w energię elektryczną będzie zmodernizowana stacja transformatorowa 15 kV/0,4 kV umiejscowiona na terenie działki przy ul. Źródlanej. Wszystkie dystrybutory oraz przepływomierz linii wolnego tankowania podłączone będą do systemu fiskalizacji i rejestracji tankowań. Wymaga się zastosowanie tankomatu umożliwiającego automatyczną rejestrację tankowań przyporządkowanych do pojazdów (ewentualnie i/lub kierowców/zaplecza technicznego) oraz obsługę fiskalną zewnętrznych klientów indywidualnych i flotowych.

- Wymagane jest, w przypadku występowania magazynu LNG, aby pojemność ww. magazynu zapewniała możliwość tankowania autobusów paliwem metanowym przez co najmniej 5 dni.

- Przewidywane maksymalne roczne zużycie gazu dla 40 sztuk autobusów – 1 600 000,00 Nm3.

- Zamawiający wymaga aby w skład stacji CNG wchodziły co najmniej urządzenia tj:

- Moduł sprężarkowy – 2 sztuki

- Dystrybutor – 2 sztuki

- Dwuwężowe stanowisko wolnego tankowania – 8 sztuk

- Magazyn gazu  – 8000 l pojemności wodnej

- Osuszacz adsorpcyjny  – 1 sztuka

- Instalacja AKPiA – 1 sztuka

- Stacja SRP – 1 sztuka

  - Zamawiajacy wymaga aby w skład stacji LCNG wchodziły co najmniej urządzenia tj:

- Zbiornik 60m3 – 2 sztuki

- Parownice HP – 2 sztuki

- Dystrybutor – 2 sztuki

- Dwuwężowe stanowisko wolnego tankowania  – 8 sztuk

- Magazyn gazu – 8000 l pojemności wodnej

- Pompa HP – 2 sztuki

- Instalacja AKPiA – 1 sztuka

- Nawanialnia HP – 1 sztuka

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I BUDOWA STACJI TANKOWANIA PALIWA METANOWEGO

- Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejszy opis dotyczy przedmiotu zamówienia wyłącznie w zakresie stacji tankowania paliwa metanowego i obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji tankowania na paliwo metanowe oraz budowę, na jej podstawie, stacji tankowania paliwa metanowego zlokalizowanej na terenie działki nr 20 k. m. 314 obręb Częstochowa, należącej do Zamawiającego – MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wjazd od  Ul. Źródlanej.

- Zakres prac do wykonania:

- wykonanie inwentaryzacji do posadowienia stacji paliw i magazynu na paliwo metanowe,

- zaprojektowanie i dobór urządzeń przeznaczonych do magazynowania paliwa metanowego,

- zaprojektowanie i dobór urządzeń przeznaczonych do tankowania autobusów,

- wykonanie badań hydrogeologicznych i dokumentacji terenu posadowienia obiektów stacji paliw,

- projekt lokalnego monitoringu stacji paliw wykonanego w technologii CCTV IP,

- projekt zadaszenia konstrukcji, o ile aktualne przepisy państwowe takiego zadaszenia wymagają

- dobór dystrybutorów oraz projekt ich podłączenia z instalacjami stacji paliwa metanowego,

- zaprojektowanie kompletnych paliwowych instalacji technologicznych                        z uwzględnieniem możliwości pełnej manewrowości i zabezpieczeń

- możliwość manewrowości paliwa metanowego między zbiornikami, w stacji paliw,

- możliwość manewrowości zbiorniki magazynowe — dystrybutory,

- pełna opcja zabezpieczeń przed skutkami wybuchu.

- zaprojektowanie pełnej manewrowości wydawania i przyjmowania paliwa,

- zaprojektowanie płyty jezdnej w obszarze rozładunku cystern zgodnie                             z wymogami i odpowiednimi przepisami,

- projekt instalacji zlewnych do zbiorników,

- dobór maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego.

- warunki wykonania prac:

- dla projektowanej stacji paliw Wykonawca uzyska wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje pozwalające na realizację zaprojektowanych robót budowlano-montażowych. Po stronie Zamawiającego jest obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający deklaruje gotowość przepisania uzyskanej decyzji na Wykonawcę.

- wszelkie wystąpienia wykonawcy do organów administracyjnych w celu uzyskania decyzji, postanowień, uzgodnień itp. muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Wielobranżowa dokumentacja projktowo – kosztorysowa powinna obejmować                  w szczególnosci:

- projekt technologii;

- projekt budowlany;

- projekty branżowe wynikające z opracowanej technologii.

4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  - Projektu technologicznego uzgodnionego z Zamawiającym będącego wiążącym do opracowania projektów wielobranżowych.

  - Projektu budowlanego z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (w wersji pdf).

  - Wielobranżowych projektów wykonawczych - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (w wersji pdf).

  - Przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (oddzielnie dla każdej branży) - po egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (pdf). Każdy egzemplarz przedmiaru powinien być trwale oprawiony wraz z kosztorysem inwestorskim - dla każdej branży oddzielnie.

  - Scenariusza ppoż. - egz. + wersja elektroniczna (np. w Word i PDF) w powiązaniu           z istniejącą dla całego obiektu.

  - Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (np. w Word i pdf).

  - Założeń planu BIOZ dla robót budowlanych. - egz. + wersja elektroniczna (np.             w word i pdf).

  - Zestawienia Kosztów Zadania (kosztorys inwestorski) (ZKZ).

  - Wykonane projekty muszą spełnić następujące wymagania:

    - każdy projekt powinien być podpisany przez osoby uprawnione do jego wykonywania,

    - projektant złoży oświadczenie o kompletności dokumentacji,

    - każdy egzemplarz projektu należy trwale oprawić,

    - kosztorysy oraz przedmiary robót powinny obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia w rozbiciu na poszczególne branże,

    - projekty powinny odpowiadać przepisom określonym w pkt 6.

5 .   Zobowiązania wykonawcy dot. dokumentacji:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów i instalacji technicznych na potrzeby projektu,

- wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i międzybranżowych oraz z rzeczoznawcami ds. BHP i P/poż.,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- rozpoznanie i przeanalizowanie danych dostarczonych przez Zamawiającego stanowiących podstawę wykonania pracy projektowej,

- sporządzenie projektów wykonawczych architektoniczno-konstrukcyjnych,

- sporządzenie projektów wykonawczych instalacji odwodnieniowej,

- sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenie przedmiarów robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla Wykonawcy,

- koordynację wewnętrzną prac projektowych (nadzór autorski),

- sprawdzenie prac projektowych,

- sporządzenie informacji o BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ) na budowie zgodnie z zaleceniami PIP (Państwowej Inspekcji Pracy),

- sporządzenie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania,

- podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów,

- uzyskanie odstępstw od warunków technicznych w przypadkach ich wystąpienia,

- opracowanie mapy do celów projektowych.

- jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia materiałów                         i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np.: mapy do celów projektowych itp.

6. Warunki wykonania dokumentacji (obowiązujące przepisy):

- Wielobranżowa dokumentacja musi zostać wykonana tzn., że Wykonawca musi wykonać komplet wielobranżowej dokumentacji oraz uzyskać pozwolenie na budowę dla stacji.

- Dokumentacja składać się będzie z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania.

- Dokumentacja w swej treści powinna określać warunki techniczne wykonania                       a w szczególności technologie robót, materiały i urządzenia, warunki techniczne odbioru oraz parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji a także opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

- Dokumentacja nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zadania inwestycyjnego lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń; o propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

- Dokumentacja winna być wykonana z należytą starannością i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie, przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie merytorycznym niezbędnym do uzyskania celu, któremu one służą oraz zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414)                          z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690             z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dn. 26.04.2013r. (Dz. U. nr 0 poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. nr 2 poz. 6  z dnia 08 stycznia 2010 r.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z dnia grudnia 2012 r.) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 135 poz. 1269),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 24 poz. 2063),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. nr 75 z dnia 6 września 1999r.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 2003r.),

- Rozporządzenie	Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz.1137 2003r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470 2000r.),

- Standard techniczny ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia,

- Standard techniczny ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 1999r.),

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 2007 r.             z późniejszymi zmianami).

- PN-EN 12327:2004 Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania                                 i unieruchamiania,

- PN-EN 13645:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego                     - Projektowanie instalacji lądowych ze zbiornikami magazynowymi o ładowności od 5 t do 200t.

- oraz z innymi obowiązującymi przepisami wyżej nie wymienionymi,                          a niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Eksploatacja stacji tankowania CNG powinna być prowadzona zgodnie                                   z opracowanymi indywidualnie opracowaniami:

- Instrukcją eksploatacji;

- Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem

- Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,

oraz zgodnie z poniższymi dokumentami, normami i aktami prawnymi:

- Dokumentacje techniczno-ruchowe (tzw. DTR) urządzeń,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1134).

- Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2012, poz.1059 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828  z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.03.120.1134).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U., 2012, poz. 1468 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 21.04.2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki Socjalnej z 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650)                 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.01.79.849).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 2 , poz. 6).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego                      w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

- Dyrektywa Maszynowa nr 2006/42/WE,

- Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.”

dnia ...................... roku, została zawarta w Częstochowie

Umowa Nr  Z/........./RTZ/................

p o m i ę d z y :

MIEJSKIM  PRZEDSIĘBIORSTWEM  KOMUNIKACYJNYM

W  CZĘSTOCHOWIE

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon: 151555169       NIP: 949-17-23-846

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125412, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 77 275 000,00 złotych.

z  s i e d z i b ą :                      Aleja  Niepodległości  30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

r e p r e z e n t o w a n y m    p r z e z :

........................................................................................................

........................................................................................................

z w a n y m    d a l e j  ZAMAWIAJĄCYM

o r a z  f i r m ą :  		........................................................................

Regon: .................................                   NIP: .......................................

wpisaną .................................................

z  s i e d z i b ą : ........................................................................................................

w  i m i e n i u   k t ó r e j   d z i a ł a j ą :

.......................................................................................................

........................................................................................................

z w a n ą   d a l e j   WYKONAWCĄ.

Na skutek dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., została zawarta niniejsza Umowa, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa metanowego typu CNG przeznaczonego do zasilania autobusów Zamawiającego oraz innych.

- Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot Umowy, będzie dostarczane na podstawie niniejszej Umowy przez okres około 10 lat, najpóźniej od 01 grudnia 2015 r. do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 16  000 000 Nm3.

- W ramach Umowy Wykonawca wykona projekt oraz wybuduje stację tankowania dla dostarczanego paliwa, która jako budowla obejmująca całą infrastrukturę tj. fundamenty stacji, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje oraz urządzenia trwale związane                    z gruntem (wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, przewody gazowe                           i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowić będzie własność Zamawiającego. Wszystkie pozostałe urzadzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urzadzenia przenośne będą dostarczone, zamontowane oraz użytkowane przez cały okres obowiązywania umowy przez Wykonawcę i na jego koszt, stanowić będą własność Wykonawcy.

- Stacja tankowania wybudowana będzie na terenie Zamawiającego, zlokalizowanym na części działki nr 20 k. m. 314 obręb Częstochowa, należącej do Zamawiającego – wjazd od ul. Źródlanej (rys. 2.0 dla wariantu CNG, rys. 1.1 dla wariantu LCNG – załącznik nr 1 do Umowy). Przedmiotowy fragment terenu z infrastrukturą, o której mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze, zostanie wydzierżawiony Wykonawcy, na cały okres obowiązywania umowy, za kwotę 14,00 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie od momentu uzyskania decyzji – pozwolenie na użytkowanie.

- W ramach kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy paliwa na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca oprócz kosztów zwiazanych z dostawą paliwa do stacji tankowania (z uwzględnieniem kosztów magazynowania                               i przygotowania go do tankowania), ponosić będzie również wszystkie koszty eksploatacji ww. stacji przez cały okres obowiązywania Umowy, tj. koszty zużytej energii i utrzymania w sprawności urządzeń stacji, w tym przeglądów, konserwacji, napraw itp. Wszystkie powyższe koszty będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z przepisami obowiązującymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym  w  Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności z Porozumieniem 
o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczącymi zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwanego dalej Porozumieniem, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza udostępnienie części stacji tankowania dla pojazdów innych niż pojazdy należące do Zamawiajacego.

CENA JEDNOSTKOWA, WARTOŚĆ UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 2.

- Cena paliwa metanowego, stanowiącego Przedmiot Umowy, oprócz kosztu samego paliwa metanowego, zawiera w sobie wszystkie pozostałe koszty poniesione przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

- Cena jednostkowa paliwa metanowego będzie obliczana zgodnie ze wzorem obliczenia ceny, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, przy wykorzystaniu faktycznej wartości opałowej dostarczanego paliwa metanowego, określonych w aktualnym Świadectwie jakości, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

- Całkowita maksymalna wartość Umowy netto (bez podatku VAT), stanowi kwotę                    w wysokości ........................... złotych (słownie: ........................ ). Całkowita faktyczna wartość Umowy netto może być niższa i stanowić będzie w tym przypadku kwotę odpowiadającą faktycznej całkowitej wartości netto zrealizowanych dostaw paliwa metanowego, w łącznej wielkości 16 000 000 Nm3, o czym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. Całkowita maksymalna wartość Umowy brutto wynosi na dzień zawarcia Umowy .............................. złotych (słownie: ..............................................).

- Faktury za dostarczone paliwo metanowe będą wystawiane i dostarczane przez Wykonawcę, nie częściej niż co 7 dni, przy uwzględnieniu ceny jednostkowej obowiązującej w tym okresie, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, za paliwo zatankowane w danym okresie do pojazdów Zamawiającego w ilości ustalonej na podstawie wskazań urządzeń odmierzających zainstalowanych na stacji tankowania, działających w oparciu o pomiar objętościowy oraz na zasadzie roboczych, pisemnych ustaleń pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony zamawiającego                i wykonawcy, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.

- Zapłata za dostarczone paliwo metanowe zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na każdej z dostarczanych faktur, w terminie ...... dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków   podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa metanowego na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

- Przekroczenie terminu płatności, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może spowodować obciążenie Zamawiającego ustawowymi odsetkami, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Wykonawcy na uregulowanie należności w innym terminie.

- Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

DOSTAWA PALIWA METANOWEGO

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa metanowego, o którym mowa              w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnego z opisem technicznym i wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. Wszystkie parametry fizyko-chemiczne muszą byc zgodne z Kartą gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, stanowiacą załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Termin realizacji Umowy, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, to jest dostawy paliwa metanowego wynosi: rozpoczęcie dostaw w terminie nie później niż od 1 grudnia 2015 r., realizacja przez okres zgodny z zapisem § 1 ust. 2 niniejszej umowy,                                    z uwzględnieniem zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiazuje się dostarczać Zamawiającemu paliwo metanowe zgodnie                    z bieżącym zapotrzebowaniem. Częstotliwość i wielkość realizowanych dostaw paliwa metanowego musi zapewnić Zamawiającemu ciągłą możliwość tankowania autobusów, przy uwzględnieniu:

  - kumulacji operacji tankowania w godzinach nocnych, po powrocie autobusów do zajezdni;

  - w przypadku CNG powstałego w wyniku regazyfikacji paliwa LNG, wymaganej rezerwy w magazynie stacji na minimum pięć dni;

  - przewidzianego maksymalnego dziennego zużycia gazu dla 40 sztuk autobusów –            8 000 Nm3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu aktualne Świadectwo jakości dostarczanego paliwa metanowego, sporządzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i zawierające informacje o parametrach dostarczanego paliwa metanowego, w szczególności gęstości i wartości opałowej. Przedmiotowe Świadectwo będzie wystawiane i dostarczane:

      - dla każdej kolejnej dostawy realizowanej przy użyciu cystern,

      - raz w miesiącu, do 5. dnia każdego miesiąca, dla dostaw realizowanych rurociągiem (miejska sieć zasilająca CNG średniego ciśnienia).

    - Wykonawca wyraża zgodę na możliwość przeprowadzania przez Zamawiającego stałej, okresowej lub sporadycznej kontroli, wykonywanej w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, jakości dostarczanego paliwa metanowego i zgodności z odpowiednim Świadectwem jakości, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wzorcowymi wymaganiami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Próbki do badań będą pobierane bezpośrednio z urządzenia do tankowania autobusów (dystrybutora), zgodnie z obowiązującymi normami                            i przepisami, komisyjnie, przy zagwarantowanym udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    - W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego paliwa, określonych w doręczonym Zamawiającemu Świadectwie jakości z parametrami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, albo niezgodności parametrów badanej próbki z parametrami określonymi w Świadectwie jakości lub w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, Zamawiający złoży formalną reklamację dotyczącą jakości dostarczonego paliwa. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych zająć stanowisko w sprawie reklamacji i przekazać je w formie pisemnej Zamawiającemu, osobie upoważnionej określonej w § 5 ust. 1. pkt 1 ppkt b) niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów badanej próbki,                                  w szczególności w zakresie gęstości i wartości opałowej, z parametrami określonymi w odpowiednim Świadectwie jakości, odnoszącym się do paliwa, którego próbka była badana, mających niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na obliczenie ceny jednostkowej dostarczonego paliwa (zawyżenie ceny), Wykonawca:

  - skoryguje	 obliczoną cenę jednostkową dostarczonego paliwa oraz                       w konsekwencji wartość dostarczonego paliwa, we wszystkich fakturach wystawionych w oparciu o ww. Świadectwo jakości,

  - zwróci Zamawiającemu koszt wykonanego badania dotyczący przedmiotowej próbki,

  - zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt 3 niniejszej umowy.

    - W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów badanej próbki,                           z wyłączeniem wymienionych w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu,                               z parametrami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, Wykonawca:

- zwróci Zamawiającemu koszt wykonanego badania dotyczący przedmiotowej próbki,

- zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt 4 niniejszej Umowy.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego paliwa, określonych w doręczonym Zamawiającemu Świadectwie jakości z parametrami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt 4 niniejszej Umowy.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów badanej próbki dostarczonego paliwa z parametrami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, które dotyczyłyby parametrów gazu mających istotny wpływ na pracę silników pojazdów, ich trwałość i niezawodność, oraz które mogłyby być przyczyną przyspieszonego zużycia elementów silnika i przyczyną uszkodzeń wymagających dokonywania nieplanowanych napraw, Wykonawca oprócz konsekwencji określonych w pkt 2 niniejszego ustępu, będzie zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu poniesionych i udokumentowanych kosztów i strat z tego tytułu.

    - Wykonawca oświadcza, że znane mu są postanowienia Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r., nr 169, poz. 1200 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.09.2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)  (Dz. U. z 2007 r., nr 189, poz. 1354) oraz, że posiada aktualną i ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodrczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1059                                z późniejszymi zmianami).

      - Koncesja aktualna na dzień zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. O każdej zmianie sytuacji prawnej w powyższym zakresie, powodującej utratę ważności koncesji dostarczonej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się również niezwłocznie, bez dodatkowego wezwania,                 w przypadku utraty ważności przedmiotowej koncesji dostarczyć Zamawiającemu nową, ważną koncesję, o której mowa powyżej, wystawioną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

      - W przypadku konieczności posiadania przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów, niezbędnych do realizacji umowy, dokumenty te podpisane przez obie strony stanowią integralną część umowy i obowiazują w zakresie niesprzecznym z jej postanowieniami.

BUDOWA STACJI TANKOWANIA

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu i wybudowania stacji tankowania paliwa metanowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz posadowieniem dystrybutorów, stanowiącej przedmiot Umowy, zgodnie z opisem technicznym                      i wymaganiami, zawartymi w załączniku nr 7 do Umowy, o czym mowa w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, odpowiednio do zaoferowanego typu paliwa  metanowego.

- Termin realizacji Umowy, w zakresie określonym w § 1 ust. 3, to jest budowy stacji paliwa metanowego wynosi: wykonanie projektu oraz zakończenie budowy stacji musi nastąpić w takim terminie, aby możliwe było rozpoczęcie tankowania autobusów,                w terminie od 1 grudnia 2015 r.

- W przypadku gdyby ukończenie prac w określonym powyżej terminie było niemożliwe, Zamawiający dopuszcza przejściowo, do czasu udostępnienia do użytku przedmiotowej stacji tankowania, inne rozwiązanie zaproponowane i zrealizowane przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących czasu tankowania oraz zapewnienia wydajności co najmniej 600 m3/h oraz wykorzystania go wyłącznie na cele Zamawiającego. Wykorzystanie rozwiązania przejściowego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, tj. do 1 grudnia 2016 r. Wszystkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca, który również musi uzyskać wszystkie ewentualne  zezwolenia wymagane dla korzystania  z rozwiązania przejściowego. Nie mają w tym przypadku zastosowania zapisy § 6 ust 2 niniejszej umowy.”Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w części określonej w ust. 1:

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Umowie.

  - Wykonana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 3 i 4. Dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.

  - Wykonawca zapewnia, że wykonana dokumentacja projektowa będzie oryginalna  i nie będzie naruszała praw autorskich innych podmiotów, jak również będzie wolna od innych wad prawnych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, materiałów                           i informacji w celu innym niż określony w Umowie oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim.

  - Wykonawca ma obowiązek konsultowania się z Zamawiającym na każdym etapie projektowania oraz uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać przedstawienia mu dokumentacji projektowej i wprowadzenia do niej zmian.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego                      o wszelkich zaistniałych przeszkodach w realizacji przedmiotu Umowy.

- Zobowiązania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu Umowy, w części określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu:

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty i informacje niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.

    - Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz dokonanie inwentaryzacji na terenie planowanego zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 3 i 4.

    - Do prowadzenia spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy tzn. dokonywania uzgodnień, nadzoru nad realizacją oraz rozliczania w imieniu Zamawiającego, wyznaczone zostają osoby upoważnione do kontaktów, wskazane w § 5 ust. 1. pkt 1 niniejszej umowy.

    - Zamawiający zobowiązany jest do do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.   W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu, termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż               o czas trwania tych okoliczności.

- Zobowiązania Stron związane z prawami autorskimi do dokumentacji wykonanej                w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w części określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz przekazanej Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu:

  - Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, w części określonej w ust. 1, przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich i praw pokrewnych, do wykonanej dokumentacji.

  - Wykonawca wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego,               w odniesieniu do dokumentacji projektowej, autorskich praw zależnych i zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych.

  - Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych            i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dokumentacją projektową w całości, jak również dających się wyodrębnić częściach, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

    - utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką,

    - wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji projektowej albo egzemplarzy, na których ją utrwalono,

    - wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci,

    - rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji projektowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie dokumentacji projektowej.

  - Zamawiający ma prawo do dokonania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej.

  - Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,  a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

- Stacja tankowania, jako obiekt budowlany, o którym mowa w § 1 ust 3 zdanie pierwsze, zostanie formalnie przekazany wraz z niezbędną dokumentacją Zamawiającemu                  z chwilą zakończenia tego etapu inwestycji oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem dokumentów dopuszczajacych stację tankowania do eksploatacji. Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji projektowej i powykonawczej wyłącznie części dotyczącej części budowlanej stacji, czyli obiektu budowlanego, który będzie stanowił własnośc Zamawiajacego.

- Przekazanie ww. obiektu Zamawiającemu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi dla tego typu inwestycji, w którym między innymi określona będzie wartość obiektu na podstawie branżowych kosztorysów powykonawczych, obejmujących wykonanie projektu, uzyskanie zgód, wykonanie robót budowlanych, itp. Wszystkie ewentualne stwierdzone przy odbiorze usterki będą musiały zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie dostaw paliwa zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Za wykonany obiekt budowlany, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej wysokości ............... zł netto + podatek VAT w wysokości ....%, co daje łącznie .....................zł brutto. Wynagrodzenie,     o którym mowa powyżej może ulec zmniejszeniu, jeżeli wycena wynikająca z ww. kosztorysów będzie niższa niż wartość wymieniona w zdaniu pierwszym. Zamawiający zastrzega maksymalne wynagrodzenie za wykonanie obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, na kwotę nie większą niż  1 000 000,00 zł netto. Kwota powyższa nie zalicza się do wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania dostawy paliwa.

- Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania obiektu, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za jego wybudowanie. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze.

- Wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami podatki od nieruchomości, dotyczące zarówno gruntu, jak i obiektów budowlanych wykonanych na potrzeby stacji tankowania, będą obciążać Zamawiającego.

- Zobowiązania Wykonawcy związane z eksploatacją stacji tankowania:

  - Po wybudowaniu stacji tankowania, o czym mowa w § 1 ust. 3, Wykonawca będzie ją użytkował, w celu realizacji dostaw paliwa metanowego stanowiącego przedmiot Umowy, przez cały okres obowiazywania Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich działań w zakresie bieżącej obsługi stacji, w tym w szczególnosci do utrzymania we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń i instalacji stacji, eksploatacji stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wykonywania wszystkich wymaganych przeglądów oraz uzyskiwania wymaganych atestów i dopuszczeń przez cały okres użytkowania stacji.

  - Obsługa tankowania autobusów Zamawiającego pozostaje w całości po stronie Zamawiajacego i będzie wykonywana przez jego pracowników. W tym celu Wykonawca przeszkoli w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r., 20 osób - pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy ponosić będzie wszystkie koszty eksploatacji stacji, tj. koszty zużycia energii na potrzeby stacji i koszty bieżącej obsługi stacji, o ktorej mowa w pkt 2 niniejszego ustępu. Wszystkie ww. koszty są wliczone do kwoty wynagrodzenia z tytułu dostawy paliwa, o czym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy istniejące na terenie zajezdni przyłącze energetyczne o odpowiedniej mocy do zasilania stacji tankowania. Koszty zużytej energii obciążające Wykonawcę, będą rozliczane wg oddzielnego, założonego na koszt Zamawiającego, licznika oraz refakturowane przez Zamawiajacego bez żadnych narzutów w stosunku do cen stosowanych przez dostawcę energii elektrycznej.

  - Po zakończeniu obowiazywania umowy wszystkie urządzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, dystrybutory, moduły sprężarkowe itp., stanowiące własność Wykonawcy, zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i zabrane, w terminie 5 dni roboczych.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

§ 5.

- Strony upoważniają do bezpośrednich, roboczych kontaktów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, następujące osoby:

  - Ze strony Zamawiającego:

    - /imię i nazwisko/, tel. .........., faks ........... , e-mail:.......................

    - /imię i nazwisko/, tel. .........., faks ........... , e-mail:.......................

    - /imię i nazwisko/, tel. .........., faks ........... , e-mail:.......................

    - ...

  - Ze strony Wykonawcy:

    - /imię i nazwisko/, tel. .........., faks ........... , e-mail:.......................

    - /imię i nazwisko/, tel. .........., faks ........... , e-mail:.......................

- Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia doręczenia drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.

KARY UMOWNE

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5% całkowitej maksymalnej wartości Umowy brutto, określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

  - za opóźnienie w rozpoczęciu dostarczania paliwa metanowego lub przerwę                 w dostawach, powodującą niemożliwość zatankowania autobusów i świadczenia usług przewozowych przez Zamawiającego, licząc łącznie karę od każdego autobusu wyłączonego z ruchu z powodu braku paliwa, w wysokości po 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące), za każdy dzień opóźnienia lub przerwy                           w dostarczaniu paliwa metanowego,

  - za dostarczenie paliwa metanowego niewłaściwej jakości, to jest stwierdzenie niezgodności parametrów dostarczanego paliwa metanowego z parametrami określonymi w odpowiednim Świadectwie jakości, czym mowa w § 3 ust. 6. pkt 1 ppkt c), w wysokości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), za każdy stwierdzony przypadek tego typu,

  - za dostarczenie paliwa metanowego niewłaściwej jakości, to jest stwierdzenie niezgodności parametrów dostarczanego paliwa metanowego z parametrami określonymi w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego,  o czym mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 i 6 pkt 3 niniejszej umowy, w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy stwierdzony przypadek tego typu.

Zamawiający pod wyrażeniem „każdy stwierdzony przypadek tego typu”  rozumie każdą stwierdzoną niezgodność parametrów dostarczonego paliwa, określonych           w doręczonym Zamawiającemu Świadectwie jakości z parametrami określonymi 
w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego, albo niezgodności parametrów badanej próbki z parametrami określonymi w Świadectwie jakości lub w Karcie gwarantowanych parametrów paliwa metanowego. § 3 ust 5 i 6 niniejszej umowy wskazuje warunki i sposób postępowania w przypadku powstałych niezgodności.

  - Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

  - Wykonawca może dochodzić, na zasadach ogólnych, odsetek ustawowych za niedotrzymanie terminów płatności przez Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 7.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, tj.:  w kwocie ………….. złotych (słownie ……………………………………).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………...

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przewidzianych ustawą – Prawo  zamówień publicznych. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 8 wzoru umowy. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia, zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż           w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

(ust.  6 niniejszego paragrafu zostanie pominięty w treści podpisanej umowy, jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej niż pieniężna, dopuszczalnej formie)

ZMIANY UMOWY

§ 8.

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej Umowy.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z wyjątkiem zmian określonych poniżej:

  - zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy uwarunkowana przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym niemożnością uruchomienia przez Zamawiającego tankowania taboru autobusów hybrydowych zasilanych CNG lub wystąpieniem siły wyższej:

    - przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy,

    - Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia             o tym fakcie w ciągu jednego dnia roboczego drugiej Strony, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji,  w celu wykonania postanowień Umowy;

  - zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli zmiana ta wynika ze zmiany przepisów prawa;

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian przepisów prawnych;

  - zmiana sposobu obliczania ceny dostarczanego paliwa, określonego w załączniku          nr 3 do niniejszej umowy, w przypadku braku możliwości jej wyliczenia zgodnie             z tym załącznikiem.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy,  w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców),

- zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

  - Zmiana Umowy z naruszeniem ust. 2 niniejszego paragrafu podlega unieważnieniu.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca występując z propozycją zmiany musi szczegółowo uzasadnić potrzebę jej wprowadzenia oraz wykazać, że wprowadzenie zmiany nie będzie sprzeczne z określonymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu Umowy.

  - Wszystkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron         z zachowaniem formy pisemnej – w postaci aneksu do umowy – pod rygorem nieważności, za wyjatkiem zmian o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy oraz 
w ust. 3 niniejszego paragrafu.

PODWYKONAWSTWO

§ 9.

      - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym, jakiemu podmiotowi i w jakim zakresie, zamierza powierzyć wykonywanie robót, dostaw, lub usług objętych umową (zwanego dalej: Podwykonawcą) w terminie umożliwiającym wykonanie  robót zgodnie z umową. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenie w stosunku do któregokolwiek z podmiotów proponowanych przez Wykonawcę na Podwykonawców, Wykonawca zaproponuje inny podmiot, do którego Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń.

      - Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. Strony ustalają, że Wykonawca będzie uprawniony do zlecenia robót, dostaw. lub usług jedynie tym podmiotom, które posiadają niezbędne kwalifikacje i środki do ich wykonania oraz w taki sposób, aby ograniczyć konieczność zawarcia umowy z dalszymi podwykonawcami.

      - Stosownie do art. 393 § 2 k.c. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, uzyskać, oświadczenia Podwykonawcy, że ten chce skorzystać z dokonanego na jego rzecz zastrzeżenia, zgodnie z którym należne mu wynagrodzenia regulowane będzie bezpośrednio przez Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia. Jeżeli w ciągu 7 dni od przedstawienia projektu wraz z w/w dokumentacją Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrażono zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o przedstawionej treści. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

      - Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z podwykonawcą.

      - W przypadku planowanych zmian w umowie o podwykonawstwo Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt tych zmian - § 9 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

      - Powyżej określone zasady stosuje się także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Podwykonawca załącza do dokumentów, o których mowa w ustępie 4 również zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem każdorazową zmianę tej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł.

      - Zgodnie z art. 474 k.c. za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania. W przypadku dokonania przez Podwykonawców czynu niedozwolonego, Wykonawca odpowiada za jego działania jak za swoje własne. Art. 429 k.c. w zakresie, w jakim wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za działania Podwykonawców nie będzie stosowany.

      - Wykonawca oświadcza, że będzie wymagać od każdego Podwykonawcy, w zakresie robót, które mają być wykonywane przez Podwykonawców, związania danego Podwykonawcy wobec Wykonawcy warunkami dokumentacji projektowej oraz przyjęcia na siebie w stosunku do Wykonawcy wszystkich zobowiązań i obowiązków dotyczących organizacji robót oraz współdziałania i odpowiedzialności na terenie budowy, które Wykonawca przyjął w stosunku do Zamawiającego.

      - Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej i zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy PZP.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić                     w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od przypadku opisanego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę. Za naruszenie,              o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony uznają w szczególności:

  - opóźnienie w rozpoczęciu dostarczania lub przerwę w dostarczaniu paliwa metanowego trwającą dłużej niż 14 dni,

  - w razie rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku w związku z prowadzoną egzekucją lub w razie złożenia wniosku 
o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca jest zobowiązany poinformować o powyższych okolicznościach Zamawiającego  w terminie 3 dni  od ich zaistnienia.

- Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę może nastąpić gdy:

- Zamawiający nie udostępni Wykonawcy znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej,             o czym mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy,

- Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania inwentaryzacji na terenie planowanego zadania inwestycyjnego, o czym mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 11.

- Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych 
z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych  w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron, o warunkach tej współpracy, systemie organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, marketingu i reklamy, stosowanych technologii, zamierzeniach i osiągnięciach technicznych.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:

- stała się uprzednia znana lub

- Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub

- została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub

- została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.

- Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.

- W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.

- Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz. U. nr 45 z 1997 roku, poz. 286) i ustalają, że w sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z tytułu wykonania niniejszej umowy nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną.

- Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila – w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie w tej formie) – dla Zamawiającego – „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka           z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30,  42 – 200 Częstochowa,               nr telefonu – (34) 3779100, nr faksu – (34) 3779109, e-mail – zarzad.mpk@mpk.czest.pl”, a dla Wykonawcy – ……………………… , nr telefonu ………….., nr faksu – ……………….., e-mail – ……………..”, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu  (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.

- Wykaz załączników do Umowy, stanowiących jej integralną część:

- Usytuowanie stacji tankowania (rys. 2.0. dla wariantu CNG, rys. 1.1. dla wariantu LCNG),

- Porozumienie Pracodawców

- Wzór obliczania ceny paliwa metanowego

- Opis techniczny i wymagania dot. paliwa metanowego

- Karta gwarantowanych parametrów paliwa metanowego

- Koncesja Wykonawcy

- Opis techniczny i wymagania dot. stacji tankowania

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace                                                        w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie

Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością

z  s i e d z i b ą :  Aleja  Niepodległości   30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

a

......................................................................................................

..................................................................

z  s i e d z i b ą :................................................................................................

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę  w tym samym miejscu tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 3

- Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie ........................., który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.

- Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 4

Koordynator ma prawo :

- Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie przez wszystkich pracowników w miejscu pracy,

- Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów   i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,

- Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,

- Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

- Sprawdzania spełnienia warunków dopuszczenia do wykonywania  pracy przez pracowników firmy .................., o których mowa w § 5 pkt II niniejszego porozumienia.

§ 5

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,  w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników :

- Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących  zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.

- Podstawą dopuszczenia do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

- Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,

- Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

- Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży                      i obuwia roboczego,

- Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń,

- Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie prac.

- Firma:  ........................................................ będzie przekazywała do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki                           z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt  II.  1 – 5.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. zobowiązuje się do:

- przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,

- udostępnienia pracownikom posiadanych urządzeń higieniczno – sanitarnych.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy ......................................, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Pracownicy firmy ................................................, w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP.

§ 6

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane                         w załączniku do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 8

- Porozumienie jest integralną częścią umowy Nr Z/..... /RTZ/2015.

- Porozumienie obowiązuje w okresie trwania umowy Nr Z/..../RTZ/2015 i ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem zakończenia tej umowy.

- Porozumienie zawarto w Częstochowie dnia ........................ 2015 roku.

Podpisy pracodawców: ...............................................           ..................................................

ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

WZÓR OBLICZANIA CENY PALIWA METANOWEGO

- Cena jednostkowa paliwa metanowego wyliczana będzie na podstawie ceny paliwa metanowego z komunikatu cenowego PGNiG-e Obrót Detaliczny Sp. z o. o. [zł/Nm3]

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych.

- Cena paliwa metanowego jest ceną sprzedaży na stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni zamawiającego, powiększoną o podatek VAT.

- Inne parametry paliwa metanowego: liczba metanowa, liczba Wobbego nie wpływają na cenę paliwa, muszą spełniać minimalne wymagania producenta silnika.

- Cena paliwa metanowego zostanie obliczona w zł, z dokładnością do 1 gr dla jednostki [m3] Przyjmuje się do stosowania jednostki objętociowe w rozliczeniach dla CNG.

- Formuła obliczenia ceny paliwa metanowego:

C = C’ • w ± U

gdzie:

C  – cena zakupu paliwa metanowego netto [zł/Nm3]

C’ – cena  zakupu paliwa metanowego netto [zł/Nm3]wg komunikatu 		        PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. na dzień tankowania

w  – współczynnik korygujący cenę paliwa w zależności od jej 			        wartości  opałowej

w =

w’  – rzeczywista wartość opałowa paliwa metanowego  					[MJ/Nm3](

w” – wartość opałowa paliwa wysokometanowego

36,12 [MJ/Nm3]((

U  – [+] Marża / [-] Opust [zł/Nm3]

UWAGI:

W przypadku gdy, rzeczywista wartość opałowa (w’) paliwa metanowego wyrażona              w MJ/Nm3 będzie większa niż wartość opalowa paliwa wysokometanowego (w”) to wtedy współczynnik korygujący cenę paliwa  (w) orzyjmuje stałą wartość 1.

ZAMAWIAJĄCY	                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

OPIS TECHNICZNY I WYMAGANIA DOT. PALIWA METANOWEGO :

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy, paliwo metanowe spełniające wymagania przepisów prawa            i norm dotyczących paliwa metanowego do zasilania silników spalinowych i agregatów grzewczych autobusów.

- Paliwo metanowe typu CNG musi spełniać wymagania następujących przepisów prawa:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 roku                              (Dz. U. z 2006 roku, nr 251, poz. 1850, z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Wymagania	jakości gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy PN-C-04753:2011 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 84 poz. 706, z późniejszymi zmianami)w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 roku (Dz. U.  z 2011 roku, nr 153 poz. 908, z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Aktualna norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. Część 1: Określanie jakości.

- Raport Techniczny ISO/TR 15403-2 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów. Część 2: Specyfikacja dotycząca jakości.

  - Paliwo metanowe typu CNG, powstałe w wyniku regazyfikacji paliwa LNG, musi spełniać odpowiednio wymagania następujących przepisów prawa:

    - Norma PN – ISO 6976:2008

    - Wymagania	jakości gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy PN-C-04753:2011 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

    - Aktualna norma PN-EN 1160 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego. Ogólna charakterystyka skroplonego gazu ziemnego.

ZAMAWIAJĄCY	                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 5

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

KARTA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW PALIWA METANOWEGO (WZÓR)

Paliwo metanowe typu: ............................................

Producent, dostawca, źródło dostaw: .............................................

| L.p. | Parametr | Jednostka | Dopuszczalne wartości | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| 1 | Wartość opałowa (wg pkt. 3.8 normy *) | MJ/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 2 | Gęstość (wg pkt 3.9 normy *) | kg/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 3 | Liczba Wobbego (wg pkt 3.11 normy *) | MJ/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 4 | Liczba metanowa (wg pkt. 3.18 normy *) |  |  |  | obliczona wg PN-EN ISO 15403-1 |
| 5 | Skład molowy: (wg pkt. 3.15 normy *) | % |  |  |  |
|  | Metan (CE,) |  |  |  |  |
|  | Etan (C2H6) |  |  |  |  |
|  | Propan (C3H8) |  |  |  |  |
|  | Butan (C4H10) |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla (C02) |  |  |  |  |
|  | Azot (N2) |  |  |  |  |
| 6 | Punkt rosy wody przy ciśnieniu 20 MPa ** (wg pkt. 3.13 normy *) | °C |  |  |  |
| 7 | Siarkowodór | mg/Nin3 |  |  |  |
| 8 | Siarka | mg/Nm3 |  |  |  |
| 9 | Zawartość oleju ** | mg/Nm3 |  |  |  |

* - norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo

do pojazdów. Część 1: Określanie jakości.

** - w przypadku zastosowania stacji sprężania gazu ziemnego

ZAMAWIAJĄCY	                                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 6

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

KOPIA KONCESJI

ZAMAWIAJĄCY	                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 7

do umowy nr Z/..../RTZ/2015 z dnia ......................2015 roku

I. OPIS TECHNICZNY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI TANKOWANIA PALIWA METANOWEGO:

- Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy dostawy paliwa metanowego, do wybudowania stacji tankowania, zlokalizowanej na terenie działki nr 20 k. m. 314 obręb Częstochowa, należącej do Zamawiającego – MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wjazd od Ul. Źródlanej. Stacja tankowania będzie przeznaczona do tankowania paliwem metanowym (CNG)  (rys. 2.0 dla wariantu CNG, rys. 1.1 dla wariantu LCNG).

- Stacja tankowania paliwa metanowego powinna być stacją „samoobsługową”, to jest autobusy będą tankowane przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Wykonawca wykona projekt oraz wybuduje stację tankowania dla dostarczanego paliwa, która jako budowla obejmująca całą infrastrukturę tj. płytę fundamentową stacji, kanały instalacyjne i wszystkie instalacje oraz urządzenia trwale związane z gruntem (wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, przewody gazowe i elektryczne zasilające dystrybutory itp.) stanowić będzie własność Zamawiającego.

- Wszystkie pozostałe urzadzenia techniczne i instalacje stacji, w tym zbiorniki magazynowe, urządzenia przepompowujące, moduły sprężarkowe, dystrybutory itp., które jako urzadzenia przenośne będą dostarczone, zamontowane oraz użytkowane przez cały okres obowiązywania umowy przez Wykonawcę i na jego koszt, stanowić będą własność Wykonawcy. W ramach kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy paliwa na podstawie zawartej umowy, Wykonawca oprócz kosztów zwiazanych z dostawą paliwa do stacji tankowania (z uwzględnieniem kosztów magazynowania i przygotowania go do tankowania), ponosić będzie również wszystkie koszty eksploatacji ww. stacji, tj. koszty zużytej energii i utrzymania w sprawności urządzeń stacji, w tym przeglądów, konserwacji, napraw itp. Wszystkie powyższe koszty będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego.

- Stacja tankowania paliwa metanowego musi być dostosowana technologicznie do tankowania autobusów i innych pojazdów (obcych) zasilanych CNG. Możliwe są następujące opcje technologiczne uzyskiwania paliwa metanowego do tankowania:

  - ciekły gaz ziemny LNG do regazyfikacji na CNG i uzyskanie sprężonego gazu do 25 MPa, (zbiorniki LNG winny być wyposażone w moduł tankowania w przyszłości paliwa  w postaci LNG)

  - sprężanie gazu ziemnego do 25 MPa, z gazu dostarczanego rurociągiem średniego ciśnienia.

- Zaleca się w procesie regazyfikacji LNG wykorzystanie energii otoczenia i energii uzyskanej z palników gazowych, a w procesie sprężania CNG wykorzystanie stacjonarnych silników elektrycznych napędu sprężarek.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wielobranżowego projektu budowy stacji tankowania, w tym do opracowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami. Po stronie Zamawiającego jest obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  Zamawiający deklaruje gotowość przepisania uzyskanej decyzji na Wykonawcę.

- Układ urządzeń tankowania (dystrybutorów i magazynów buforowych oraz stanowisk wolnego tankowania) jest wspólny dla obu wariantów  (CNG /LCNG), umożliwiający etapową rozbudowę i eksploatację stacji wraz z rozbudową floty autobusów. Zamawiający przewiduje montaż 4 stanowisk szybkiego tankowania (2 dystrybutory) oraz 16 stanowisk wolnego tankowania (8 dla autobusów 18-metrowych i 8 dla autobusów 12-metrowych). Dystrybutory i stanowiska wolnego tankowania winny być tak usytuowane, aby w późniejszym  okresie, można było zwiększyć ilość stanowisk.

Dwa dystrybutory szybkiego tankowania, usadowione zostaną na osobnych wysepkach. Dystrybutor znajdujący się bliżej wjazdu od ulicy Źródlanej winien być wyposażony          w 2 końcówki NGV1, z przeznaczeniem tego dystrybutora na obsługę autobusów Zamawiającego oraz, w przyszłości, obsługę klientów zewnętrznych. Dystrybutor ten winien być doposażony w adaptery NGV1/NGV2. Drugi dystrybutor, umieszczony na północnej wysepce, wyposażony w końcówki NGV2, służył będzie do tankowania autobusów. Przekroje rur, pojemność i organizacja magazynów buforowych oraz powinna zapewniać maksymalny czas tankowania 10 min. dla pojedynczego autobusu.

Do tankowania „wolnego” przewiduje się zastosowanie 8 dwuwężowych „słupków” – 16 stanowisk tankowania (tankowanie z pominięciem magazynu buforowego) – 8 dla autobusów przegubowych (18 m) oraz 8 dla pojazdów „krótkich” (<12 m). Stanowiska te winny być zasilane przez wspólny przepływomierz.

Czas tankowania na stanowiskach wolnego tankowania to iloraz wydajności godzinowej stacji i liczby autobusów podłączonych do stanowisk. By zapewnić równoczesne zatankowanie 16 pojazdów w ciągu 4 godzin należy zapewnić wydajność urządzeń przygotowujących CNG na poziomie 1000 Nm3/h.

Wszystkie autobusy powinny być zatankowane w godz.  23.00 do 4.00.

Zakłada się, że w czasie tankowania autobusów nie będą tankowane inne pojazdy.  Wymagana wydajność urządzeń „wytwarzających” CNG winna być na poziomie 1200 Nm3/h.

Źródłem zasilania w gaz przy wariancie CNG będzie gazociąg DN 150 średniego ciśnienia doprowadzony do stacji pomiarowej przy granicy działki od strony                         ul.  Źródlanej (warunki przyłączenia wg OKP-05-05 wyd. Nr 3 z 13.09.2013)

Źródłem zasilania w energię elektryczną będzie zmodernizowana stacja transformatorowa 15 kV/0,4 kV umiejscowiona na terenie działki przy ul. Źródlanej. Wszystkie dystrybutory oraz przepływomierz linii wolnego tankowania podłączone będą do systemu fiskalizacji i rejestracji tankowań. Wymaga się zastosowanie tankomatu umożliwiającego automatyczną rejestrację tankowań przyporządkowanych do pojazdów (ewentualnie i/lub kierowców/zaplecza technicznego) oraz obsługę fiskalną zewnętrznych klientów indywidualnych i flotowych.

  - Wymagane jest, w przypadku występowania magazynu LNG, aby pojemność ww. magazynu zapewniała możliwość tankowania autobusów paliwem metanowym przez co najmniej 5 dni.

  - Przewidywane maksymalne roczne zużycie gazu dla 40 sztuk autobusów – 1 600 000,00 Nm3.

  - Zamawiający wymaga aby w skład stacji CNG wchodziły co najmniej urządzenia tj:

    - Moduł sprężarkowy – 2 sztuki

    - Dystrybutor – 2 sztuki

    - Dwuwężowe stanowisko wolnego tankowania – 8 sztuk

    - Magazyn gazu  – 8000 l pojemności wodnej

    - Osuszacz adsorpcyjny  – 1 sztuka

    - Instalacja AKPiA – 1 sztuka

    - Stacja SRP – 1 sztuka

  - Zamawiajacy wymaga aby w skład stacji LCNG wchodziły co najmniej urządzenia tj:

- Zbiornik 60m3 – 2 sztuki

- Parownice HP – 2 sztuki

- Dystrybutor – 2 sztuki

- Dwuwężowe stanowisko wolnego tankowania  – 8 sztuk

- Magazyn gazu – 8000 l pojemności wodnej

- Pompa HP – 2 sztuki

- Instalacja AKPiA – 1 sztuka

- Nawanialnia HP – 1 sztuka

II. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I BUDOWA STACJI TANKOWANIA PALIWA METANOWEGO

- Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejszy opis dotyczy przedmiotu zamówienia wyłącznie w zakresie stacji tankowania paliwa metanowego i obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji tankowania na paliwo metanowe oraz budowę, na jej podstawie, stacji tankowania paliwa metanowego zlokalizowanej na terenie działki nr 20 k. m. 314 obręb Częstochowa, należącej do Zamawiającego – MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wjazd od  Ul. Źródlanej.

- Zakres prac do wykonania:

  - wykonanie inwentaryzacji do posadowienia stacji paliw i magazynu na paliwo metanowe,

  - zaprojektowanie i dobór urządzeń przeznaczonych do magazynowania paliwa metanowego,

  - zaprojektowanie i dobór urządzeń przeznaczonych do tankowania autobusów,

  - wykonanie badań hydrogeologicznych i dokumentacji terenu posadowienia obiektów stacji paliw,

  - projekt lokalnego monitoringu stacji paliw wykonanego w technologi CCTV IP,

  - projekt zadaszenia konstrukcji, o ile aktualne przepisy państwowe takiego zadaszenia wymagają

  - dobór dystrybutorów oraz projekt ich podłączenia z instalacjami stacji paliwa metanowego,

  - zaprojektowanie kompletnych paliwowych instalacji technologicznych                        z uwzględnieniem możliwości pełnej manewrowości i zabezpieczeń

    - możliwość manewrowości paliwa metanowego między zbiornikami, w stacji paliw,

    - możliwość manewrowości zbiorniki magazynowe — dystrybutory,

    - pełna opcja zabezpieczeń przed skutkami wybuchu.

  - zaprojektowanie pełnej manewrowości wydawania i przyjmowania paliwa,

  - zaprojektowanie płyty jezdnej w obszarze rozładunku cystern zgodnie                             z wymogami i odpowiednimi przepisami,

  - projekt instalacji zlewnych do zbiorników,

  - dobór maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego.

  - Warunki wykonania prac:

  - Dla projektowanej stacji paliw Wykonawca uzyska wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje pozwalające na realizację zaprojektowanych robót budowlano-montażowych. Po stronie Zamawiającego jest obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający deklaruje gotowość przepisania uzyskanej decyzji na Wykonawcę.

  - wszelkie wystąpienia wykonawcy do organów administracyjnych w celu uzyskania decyzji, postanowień, uzgodnień itp. muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający będzie akceptował wszelkie dokumenty od Wykonawcy, o których mowa w zdaniu pierwszym, niezwłocznie po ich dostarczeniu do Spółki poprzez złożenie pisemnej akceptacji.

- Wielobranżowa dokumentacja projktowo – kosztorysowa powinna obejmować                  w szczególnosci:

  - projekt technologii;

  - projekt budowlany;

  - projekty branżowe wynikające z opracowanej technologii.

4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- Projektu technologicznego uzgodnionego z Zamawiającym będącego wiążącym do opracowania projektów wielobranżowych.

- Projektu budowlanego z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (w wersji pdf).

- Wielobranżowych projektów wykonawczych - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (w wersji pdf).

- Przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (oddzielnie dla każdej branży) - po egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (pdf). Każdy egzemplarz przedmiaru powinien być trwale oprawiony wraz z kosztorysem inwestorskim - dla każdej branży oddzielnie.

- Scenariusza ppoż. - egz. + wersja elektroniczna (np. w Word i PDF) w powiązaniu               z istniejącą dla całego obiektu.

- Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - egz. + wersja elektroniczna na CD / DVD (np. w Word i pdf).

- Założeń planu BIOZ dla robót budowlanych. - egz. + wersja elektroniczna (np.             w word i pdf).

- Zestawienia Kosztów Zadania (kosztorys inwestorski) (ZKZ).

- Wykonane projekty muszą spełnić następujące wymagania:

  - każdy projekt powinien być podpisany przez osoby uprawnione do jego wykonywania,

  - projektant złoży oświadczenie o kompletności dokumentacji,

  - każdy egzemplarz projektu należy trwale oprawić,

  - kosztorysy oraz przedmiary robót powinny obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia w rozbiciu na poszczególne branże,

  - projekty powinny odpowiadać przepisom określonym w pkt 6.

5 .   Zobowiązania wykonawcy dot. dokumentacji:

      - wykonanie inwentaryzacji obiektów i instalacji technicznych na potrzeby projektu,

      - wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i międzybranżowych oraz z rzeczoznawcami ds.: BHP i Ppoż.,

      - uzyskanie pozwolenia na budowę,

      - rozpoznanie i przeanalizowanie danych dostarczonych przez Zamawiającego stanowiących podstawę wykonania pracy projektowej,

      - sporządzenie projektów wykonawczych architektoniczno-konstrukcyjnych,

      - sporządzenie projektów wykonawczych instalacji odwodnieniowej,

      - sporządzenie projektów wykonawczych instalacji elektrycznej,

      - sporządzenie kosztorysów inwestorskich,

      - sporządzenie przedmiarów robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla Wykonawcy,

      - koordynację wewnętrzną prac projektowych (nadzór autorski),

      - sprawdzenie prac projektowych,

      - sporządzenie informacji o BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ) na budowie zgodnie z zaleceniami PIP (Państwowej Inspekcji Pracy),

      - sporządzenie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

      - zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania,

      - podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów,

      - uzyskanie odstępstw od warunków technicznych w przypadkach ich wystąpienia,

      - opracowanie mapy do celów projektowych.

      - jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia materiałów                         i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np.: mapy do celów projektowych itp.

6. Warunki wykonania dokumentacji (obowiązujące przepisy):

      - Wielobranżowa dokumentacja musi zostać wykonana tzn., że Wykonawca musi wykonać komplet wielobranżowej dokumentacji oraz uzyskać pozwolenie na budowę dla stacji.

      - Dokumentacja składać się będzie z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania.

      - Dokumentacja w swej treści powinna określać warunki techniczne wykonania            a w szczególności technologie robót, materiały i urządzenia, warunki techniczne odbioru oraz parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji a także opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

      - Dokumentacja nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zadania inwestycyjnego lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń; o propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

      - Dokumentacja winna być wykonana z należytą starannością i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie, przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie merytorycznym niezbędnym do uzyskania celu, któremu one służą oraz zgodnie z:

        - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414)                          z późniejszymi zmianami,

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690            z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami),

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dn. 26.04.2013r. (Dz. U. nr 0 poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.),

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. nr 2 poz. 6  z dnia 08 stycznia 2010r.),

        - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z dnia grudnia 2012r.) z późniejszymi zmianami,

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego                   w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 135 poz. 1269),

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 24 poz. 2063),

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. nr 75 z dnia 6.09.1999r.),

        - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139),

        - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563),

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 2003r.),

        - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz.1137 2003r. z późniejszymi zmianami),

        - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470,  2000 r.),

        - Standard techniczny ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia,

        - Standard techniczny ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie,

        - Rozporządzenie	Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 1999r.),

        - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 2007 r.   z późniejszymi zmianami).

        - PN-EN 12327:2004 Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania                                 i unieruchamiania,

        - PN-EN 13645:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego - Projektowanie instalacji lądowych ze zbiornikami magazynowymi o ładowności od 5 t do 200t.

        - oraz z innymi obowiązującymi przepisami wyżej nie wymienionymi,                          a niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Eksploatacja stacji tankowania CNG powinna być prowadzona zgodnie                                   z opracowanymi indywidualnie opracowaniami:

      - Instrukcją eksploatacji;

      - Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem

      - Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,

oraz zgodnie z poniższymi dokumentami, normami i aktami prawnymi:

  - Dokumentacje techniczno-ruchowe (tzw. DTR) urządzeń,

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1134).

  - Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2012, poz.1059 
z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828  z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.03.120.1134).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012. poz. 1468)                       z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki Socjalnej z 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650           z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.01.79.849).

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 2 , poz. 6).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego                      w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

  - Dyrektywa Maszynowa nr 2006/42/WE,

  - Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE.

ZAMAWIAJĄCY	                             WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

NA ZAKUP I DOSTAWĘ PALIWA METANOWEGO DO NAPĘDU EKOLOGICZNYCH AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH Z SILNIKIEM NA GAZ ZIEMNY (CNG) ORAZ INNYCH POJAZDÓW WRAZ Z BUDOWĄ STACJI TANKOWANIA NA TERENIE MPK W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O. O.”

Nazwa wykonawcy       	..............................................................................................

.............................................................................................

Adres                      		 .............................................................................................

............................. województwo ......................................

Adres korespondencyjny   	.............................................................................................

............................. województwo ......................................

e-mail                     		.................@ ..................  http://.................................... .pl

(NIP)  		           	..................................        REGON   .................................

Numer telefonu       		.............................

Numer faksu           		.............................

Konto bankowe      		..............................................................................................

podpis osoby lub podpisy osób 					uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania 				                      oświadczeń woli w jego imieniu

...................................................

podpis i pieczęć imienna

.....................................................

miejscowość i data

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie              Sp. z o. o. dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego                         w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyrażamy chęć wykonania zamówienia publicznego (sektorowego) w postępowaniu prowadzonym na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w SIWZ oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania przetargowego na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz   z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o., treścią SIWZ wraz ze wzorem umowy, która jest dla nas zrozumiała i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy i naszej oferty przetargowej, pod rygorem utraty wadium, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień  publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię koncesji na wykonywanie działalności gospodrczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami);

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – dostaw w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                          potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej          w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- Świadectwo jakości oferowanego paliwa metanowego

- …...............................................................................................................................................

- */ Ponieważ jesteśmy wykonawcą mającym siedzibę / miejsce zamieszkania* poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy także następujące dokumenty:

-  .............................................................................................................................

............................................................................................................................

-   ............................................................................................................................

...........................................................................................................................

-   ............................................................................................................................

............................................................................................................................

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...... stronach.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

*/ niepotrzebne skreślić

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

..................................................................

....................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                            .............................................

...................................................                                                                      (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.  dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia               z powodu niespelnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                            (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.   dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- należymy do grupy kapitałowej ...............................................................................                           i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres /w miarę możliwości/ | Telefon, fax, e-mail /w miarę możliwosci/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

LUB:

- Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                           (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

## WYKAZ  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                          w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.   dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz dostaw:

| Lp | Nazwa i adres Odbiorcy dostaw | Opis dostawy | Termin wykonywania | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

W ZAŁĄCZENIU .......  DOWODÓW

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.................................................... 				.............................................

...................................................				         (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o.   dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy                                   Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

  - oferowane paliwo metanowe spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ,

  - wybudowana stacja tankowania będzie spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ,

  - do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

  - przy realizacji zamówienia powierzymy / nie powierzymy podwykonawcom część zamówienia.(niepotrzebne skreślić)

  - Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia                  (wypełnić w przypadku  zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

................................................				........................................

................................................ 				      (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

## PRZEDMIOT  I CENA OFERTY

Na warunkach określonych w umowie, której treść stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oferujmy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zamówienia na zakup i dostawę paliwa metanowego do napędu ekologicznych autobusów hybrydowych z silnikiem na gaz ziemny (CNG) oraz innych pojazdów wraz z budową stacji tankowania na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o. o., za łączne wynagrodzenie:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PALIWO METANOWE TYPU ……. |
| --- | --- |
| 1 | /C’/ cena sprzedaży wg komunikatu PGNiG na dzień 21.05.2015r. [zł/Nm3] |  |
| 2 | /U/ [+] Marża / [-] Opust Wykonawcy [zł/Nm3] |  |
| 3 | /C/ cena jednostkowa sprzedaży [zł/Nm3] (wiersz 1 +/- wiersz 2) |  |
| 4 | Ilość [Nm3] | 16 000 000,00 Nm3 |
| 5 | Wartość paliwa metanowego netto [zł] (wiersz 3 x wiersz 4) |  |
| 6 | Maksymalny koszt części trwale związanej z gruntem, o której mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze wzoru umowy netto [zł], nie więcej niż 1 000 000,00 zł netto |  |
| 7 | Wartość oferty netto [zł] (wiersz 5 + wiersz 6) |  |
| 8 | Wartość podatku VAT wg stawki ......% (wiersz 7 x ..... %) |  |
| 9 | Wartość oferty brutto [zł] (wiersz 7 + wiersz 8) |  |

CENA OFERTY NETTO:

............................................................... złotych

(słownie:..............................................................................................................................)

PODATEK VAT WG STAWKI ……. %  W  WYSOKOŚCI :

..................... złotych

(słownie:..............................................................................................................................)

CENA OFERTY BRUTTO:

............................................................... złotych

(słownie:..............................................................................................................................)

Oferujemy dostawę paliwa metanowego typu: …………….. , wg załączonego do SIWZ opisu technicznego oraz poniższej Karty gwarantowanych parametrów paliwa metanowego

KARTA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW PALIWA METANOWEGO

Paliwo metanowe typu: ............................................

Producent, dostawca, źródło dostaw: .............................................

| L.p. | Parametr | Jednostka | Dopuszczalne wartości | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| 1 | Wartość opałowa (wg pkt. 3.8 normy *) | MJ/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 2 | Gęstość (wg pkt 3.9 normy *) | kg/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 3 | Liczba Wobbego (wg pkt 3.11 normy *) | MJ/Nm3 |  |  | PN-EN ISO 6976 |
| 4 | Liczba metanowa (wg pkt. 3.18 normy *) |  |  |  | obliczona wg PN-EN ISO 15403-1 |
| 5 | Skład molowy: (wg pkt. 3.15 normy *) | % |  |  |  |
|  | Metan (CE,) |  |  |  |  |
|  | Etan (C2H6) |  |  |  |  |
|  | Propan (C3H8) |  |  |  |  |
|  | Butan (C4H10) |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla (C02) |  |  |  |  |
|  | Azot (N2) |  |  |  |  |
| 6 | Punkt rosy wody przy ciśnieniu 20 MPa ** (wg pkt. 3.13 normy *) | °C |  |  |  |
| 7 | Siarkowodór | mg/ Nm3 |  |  |  |
| 8 | Siarka | mg/ Nm3 |  |  |  |
| 9 | Zawartość oleju ** | mg/ Nm3 |  |  |  |

* - norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo

do pojazdów. Część 1: Określanie jakości.

** - w przypadku zastosowania stacji sprężania gazu ziemnego

Oferujemy ..... dniowy termin płatności za dostarczane paliwo metanowe.

podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli  w jego imieniu

...............................................................................

.............................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO SIWZ

# Footnotes

Wartość ta będzie uzupełniona na podstawie ceny netto oferty uznanej za najkorzystniejszą

Wartość ta będzie uzupełniona na podstawie ceny netto oferty uznanej za najkorzystniejszą

zapis ust. 2 dotyczy oferenta krajowego i/zagranicznego nie będącego stroną Konwencji Wiedeńskiej.

zapis ust. 3 dotyczy oferenta zagranicznego będącego  stroną Konwencji Wiedeńskiej.

(  W przypadku dostaw gazu LCNG rzeczywista wartość (w’) obliczona zostanie na podstawie średniej  arytmetycznejwartości opałowych wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okrsie, którego dotyczy faktura

((  na podstawie komunikatu KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2012 r. do  raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”.

# Text boxes

OFERTA ZAWIERA

..........................

ponumerowanych

STRON/ KARTEK

C = (Cn / Cb) x 99